附件1：

| 物资名称 | 规格、参数 | 数量 | 单价 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE管（1.0Mpa) | Φ500 | 1 |  |  |  |
|  | Φ400 | 1 |  |  |  |
|  | Φ315 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
| PE管（1.25Mpa) | Φ400 | 1 |  |  |  |
|  | Φ315 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
| PE管（1.6Mpa) | Φ32 | 1 |  |  |  |
| PE法兰（套） | Φ400 | 1 |  |  |  |
|  | Φ315 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
| PE弯头*90° | Φ200 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32 | 1 |  |  |  |
| PE弯头*45° | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32 | 1 |  |  |  |
| PE直接 | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32 | 1 |  |  |  |
| PE大小头 | Φ200×160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200×110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160×110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110×63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63×32 | 1 |  |  |  |
| PE三通 | Φ200×200 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200×160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200×110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160×110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160×160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110×110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110×63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63×63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63×50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63×32 | 1 |  |  |  |
| PE外丝直接 | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32×15 | 1 |  |  |  |
| PE堵头 | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32 | 1 |  |  |  |
| PE电熔直接 | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| PE等径直接（承插） | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
| PE90度弯头（承插） | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
| PE等径三通（承插） | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
| PE异径直接（承插） | Φ25*20 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*20 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*25 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*32 | 1 |  |  |  |
| PE内丝直接（承插） | Φ32*1/2 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*3/4 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*1 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*2 | 1 |  |  |  |
| PE外丝直接（承插） | Φ32*1/2 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*3/4 | 1 |  |  |  |
|  | Φ32*1 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*2 | 1 |  |  |  |
| PE等径90度弯头（对接） | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| PE等径三通（对接） | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| 法兰套（连接件） | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| 铁法兰盘 | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| PE异径直接（对接） | Φ110*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*100 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*160 | 1 |  |  |  |
| PE异径三通（对接） | Φ110*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*100 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200*160 | 1 |  |  |  |
| 橡皮带孔垫片 | Ф32 | 1 |  |  |  |
|  | Ф40 | 1 |  |  |  |
|  | Ф50 | 1 |  |  |  |
|  | Ф63 | 1 |  |  |  |
|  | Ф75 | 1 |  |  |  |
|  | Ф110 | 1 |  |  |  |
|  | Ф125 | 1 |  |  |  |
|  | Ф160 | 1 |  |  |  |
|  | Ф200 | 1 |  |  |  |
| PE管帽 | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ40 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ125 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| PE异径直接 | Φ50*32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63*40 | 1 |  |  |  |
|  | Φ75*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90*50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ90*75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110*50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110*75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110*90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*90 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160*110 | 1 |  |  |  |
| PE分水器 | 63*15*5路 | 1 |  |  |  |
|  | 63*20*5路 | 1 |  |  |  |
| 电熔弯头 | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ40 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ125 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| 电熔法兰头 | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ40 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ125 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |
| 电容法兰片 | Φ32 | 1 |  |  |  |
|  | Φ40 | 1 |  |  |  |
|  | Φ50 | 1 |  |  |  |
|  | Φ63 | 1 |  |  |  |
|  | Φ75 | 1 |  |  |  |
|  | Φ110 | 1 |  |  |  |
|  | Φ125 | 1 |  |  |  |
|  | Φ160 | 1 |  |  |  |
|  | Φ200 | 1 |  |  |  |